การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รายงานสถานการณ์น้ำ เขื่อนรัชชประภา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ขอรายงานสถานการณ์น้ำและความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนรัชชประภา  ประจำวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕
- เขื่อนรัชชประภาสามารถกักเก็บน้ำได้ถึง 

๙๕  เมตร หรือ ๕,๖๓๙ 
ล้านลูกบาศก์เมตร
-ระดับน้ำเหนือเขื่อนเวลา ๒๔.๐๐ น. อยู่ที่ระดับ 
๘๗.๔๗  เมตร

จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
-ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ คิดเป็น


๗๗.๓๗  %
- ระดับน้ำเหนือเขื่อนเทียบกับวันที่ผ่านมา 
(เพิ่มขึ้น)
   ๑.๐


เซนติเมตร


- สภาพความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนรัชชประภา
ปกติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
-ระดับเก็บน้ำสูงสุด



๙๕.๐๐ 
 เมตร

จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
-ปริมาณน้ำกักเก็บปัจจุบัน


๔,๓๖๒.๕๗๔๗

ล้านลูกบาศก์เมตร

-ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้


๓,๐๑๑.๐๓๑๓

ล้านลูกบาศก์เมตร
-ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง



๔.๔๙๔๘
          ล้านลูกบาศก์เมตร
-สามารถรับน้ำได้อีก



๑,๒๗๖.๒๖๗๒

ล้านลูกบาศก์เมตร
-ปริมาณน้ำที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า


๒.๕๖๐๘
           ล้านลูกบาศก์เมตร
-อัตราการใช้น้ำในการผลิต


๕.๖๔๐๕

ล้านลูกบาศก์เมตร /หน่วย         -แผนการระบายน้ำ



๒.๙

          ล้านลูกบาศก์เมตร / วัน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โทร ๐๗๗-๒๔๒๕๕๕  ต่อ ๕๐๖๑-๓

